Parametry graniczne dla aparatu do posiewów krwi

Oferujemy analizator marki ................................,  typ ..............

wyprodukowany przez .........................................,  rok produkcji ........... (aparat nie starszy niż 2014 rok)

| l.p. | Wymagane parametry graniczne dla aparatu | Parametry wymagany TAK | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. | tak |  |
| 2. | Ilość miejsc w aparacie 50-100 | Tak |  |
| 3. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych | Tak |  |
| 4. | Wprowadzenie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | Tak |  |
| 5. | Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzenie prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | Tak |  |
| 6. | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających | Tak |  |
| 7. | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu | Tak |  |
| 8 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego | Tak |  |
| 9. | Wizualna, jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu. | Tak |  |
| 10. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 11. | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków | Tak |  |
| 12. | Podłoża do posiewów w butelkach uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu | Tak |  |
| 13. | Adres najbliższego punktu serwisowego | Tak |  |
| 14 | Podłączenie do systemu LIS - | Tak |  |
| 15 | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu | Tak |  |